## 【別添様式40-2-1】温室効果ガス削減量算定シート
（別添様式40－2－1）
汚泥濃縮施設及び汚泥消化施設の運転と発電電力利用による温室効果ガス削減効果
（1）電力使用計画表
区分 | 設備名称 | 出力 （kW） | 稼働時間 （時間/日） | 負荷率 | 電力使用量 （kWh/日）
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 合計 | 0
（2）-1 薬品使用計画表（高分子凝集剤）
区分 | 薬品名称 | 薬品使用量 （kg/日）
| 合計 | 0
（2）-2 薬品使用計画表（高分子凝集剤以外）
区分 | 薬品名称 | 薬品使用量
●/日
●/日
●/日
●/日
●/日
※表中の「●」部は、適切な単位に書き換えること。
（3）温室効果ガス排出量・削減量
■温室効果ガス排出量
項目 |  | 使用量 |  | 温室効果ガス排出係数 |  | 年間使用日数 |  | 温室効果ガス排出量
電力由来 |  | 0 | kWh/日 | 0.519 | kg-CO2/kWh | 365 | 日 | 0 | t-CO2/年
薬品由来 | 高分子凝集剤 | 0 | kg/日 | 6.5 | kg-CO2/kg | 365 | 日 | 0 | t-CO2/年
| 高分子凝集剤以外 | 0 | ●/日 |  | kg-CO2/● |  | 日 | 0 | t-CO2/年
|  | 0 | ●/日 |  | kg-CO2/● |  | 日 | 0 | t-CO2/年
|  | 0 | ●/日 |  | kg-CO2/● |  | 日 | 0 | t-CO2/年
|  | 0 | ●/日 |  | kg-CO2/● |  | 日 | 0 | t-CO2/年
|  | 0 | ●/日 |  | kg-CO2/● |  | 日 | 0 | t-CO2/年
※表中の「●」部は、適切な単位に書き換えること。 | [6 empty] | 合計 | 0 | t-CO2/年
■温室効果ガス削減量
項目 | 売電量 |  | 温室効果ガス排出係数 |  | 年間売電日数 |  | 温室効果ガス削減量
発電電力利用 |  | kWh/日 | 0.519 | kg-CO2/kWh | 365 | 日 | 0 | t-CO2/年
■温室効果ガス削減効果
項目 | 算定値
排出量 | 0 | t-CO2/年
削減量 | 0 | t-CO2/年
削減効果 | 0 | t-CO2/年
※1 水色着色箇所に提案値を記入すること。
※2 電力使用計画表では、次のとおり算定すること。
・運転条件は365日（24時間連続運転）とし、対象汚泥量及び汚泥性状は、要求水準書に示す「表2 対象汚泥量及び汚泥性状」の日平均値とする。
・生汚泥・余剰汚泥の受入～消化汚泥及び未消化汚泥の引抜（汚泥処理棟までの送泥）までに係る常用運転機器を対象とし、予備機は含まない。
・出力が小さく運転時間の短い空気源・荷役・床排水設備、電動弁類、制御・ヒータ電源は対象外とする。
・「区分」欄には、汚泥濃縮施設または汚泥消化施設の区分を記入すること。また、行が不足する場合は、適宜追加すること。
・各機器の運転時間及び電動機負荷率は任意に設定し、その根拠を明示すること。
※3 薬品使用計画表では、次のとおり算定すること。
・運転条件は365日（24時間連続運転）とし、対象汚泥量及び汚泥性状は、要求水準書に示す「表2 対象汚泥量及び汚泥性状」の日平均値とする。
・薬品使用量の計算は、今回建設する汚泥濃縮施設及び汚泥消化施設の範囲を対象とする。
・「区分」欄には、汚泥濃縮施設または汚泥消化施設の区分を記入すること。また、行が不足する場合は、適宜追加すること。
・高分子凝集剤の他に薬品を使用する場合は、「（2）-2 薬品使用計画表（高分子凝集剤以外）」に薬品名称と使用量を記入すること。
なお、薬品の中に脱硫剤、脱臭用活性炭は含まない。
※4 高分子凝集剤以外の薬品を使用する場合は、温室効果ガス排出係数を記入し、その根拠を明示すること。
※5 本シートの計算式は、変更しないこと。

## 【別添様式40-3-1】消化ガス買取額算定シート
（別添様式40－3－1）
発電施設の運営・維持管理期間(20年間)の消化ガス買取額
項 目 | 年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 計
消化ガス買取量 | Nm3/年 | [21 empty] | 0 | Nm3/20年
消化ガス買取額 | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円/20年
消化ガス買取単価<税抜> | 円/Nm3 | bar: 令和9年度
※1 水色着色箇所に提案値を記入すること。令和9年度及び令和29年度は、事業期間に応じた日数とすること。
※2 運転条件は365日（24時間連続運転）とし、対象汚泥量及び汚泥性状は、要求水準書に示す「表2 対象汚泥量及び汚泥性状」の日平均値とする。
※3 消化タンクへの汚泥投入の条件及び、市から提供する消化ガス量の条件は、要求水準書に示すとおりとする。
なお、市から提供を保証する消化ガス量は、4,161,000Nm3/年（修繕による消化タンク停止期間を除く）とする。
※4 消化ガス買取量は、整数値で提案すること。
※5 消化ガス買取単価の金額は、円単位で小数点以下第２位までの数値で提案すること。
※6 消化ガス買取単価の金額が、要求水準書に記載のある下限額（円/Nm3）を下回っている場合、要求水準未達とする。
※7 本シートの計算式は、変更しないこと。