## 案内文 (hidden)
第 号
様
日本下水道事業団東日本設計センター
バイオマス回収技術に関する調査について（依頼）
日頃より、日本下水道事業団の業務遂行につきましては、深いご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、日本下水道事業団東日本設計センターでは、下水汚泥と生ごみを混合処理し、発酵させ、バイオマスガスを回収する技術の調査を行っています。 つきましては、貴社のバイオマス回収技術について、今後のバイオマス回収施設において検討いたしたく、下記のとおり調査したいので、ご協力をお願いいたします。
記
１ 調査内容 別添調査表のとおり
２ 調査依頼資料提出の目安 平成21年8月７日
３ 問合せ及び提出先 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-27湯島台ビル
日本下水道事業団東日本設計センター機械設計課
TEL：03-3818-1453
FAX：03-3818-3554
E-Mail:
４ その他
現況施設の処理フロー
水 処 理：標準活性汚泥法 汚泥処理：分離濃縮→ベルトプレス脱水機→汚泥焼却
下水汚泥と生ごみの性状はおおむね下記の通りです。
下水汚泥：濃縮汚泥 汚泥含水率：3.5％ 汚泥中の有機物割合：87％ 処理汚泥量：200m3/日
生ごみ：家庭系及び事業系生ごみ
搬入生ごみ含水率：80％ 生ごみ中の有機物割合：90％ 生ごみ搬入量：100wt/日

## 記入方法等 (hidden)
バイオマス回収技術に関する調査 記入方法及び送付方法
◎記入方法
1.バイオマス回収技術の基礎調査（調査表－1）
貴社が保有するバイオマス回収技術について、該当するものにマークキングをして下さい。また、マーキングした部分の詳細については調査表－2，3について、該当部分の記入をお願いします。
2.保有技術の実績調査表（調査表-2）
調査表-1にマーキングした技術について、その概要および実績レベルについて、技術毎の調査票-2に記入をお願いします。複数の場合はシートをコピーして下さい。
3.各技術の調査表（調査表-3）
調査表-1にマーキングした技術について、その対象施設の種類および内容について技術毎の調査表-3に記入をお願いします。
4.その他
特にこの調査のために新規に作成していただく必要はありませんが、保有技術のカタログ、技術資料・関連する文献があれば、調査表と併せてご送付下さい。また今回の調査内容以外についても、関連する新技術等がございましたら、ご送付下さい。
◎調査表の送付方法
送付した調査表ファイル（xls）に回答いただき、電子メールで送信願います。また、カタログ等の関連資料に付きましも可能な限り電子ファイルでの送付をお願いします。困難な場合は郵送でも構いません。

## 調査表-2（実績調査） (hidden)
調査表－2 保有技術の実績調査表
貴社の保有技術の実績 | 名称（商品名等）
概 要
特 徴
適 用
原理と構造 （システムフロー）
概算コスト 工事費：百万円/一式 維持管理費：百万円/年/一式
開発レベル （該当箇所に○） | 実稼働 実証段階 研究段階
実稼働している場合には納入自治体及びその施設名称 また、国庫補助の種別
実証段階の場合には実証規模及びその期間 また、技術報告書があればご提供下さい。
※複数の技術を保有している場合は、シートをコピーして記入して下さい。
※詳細な内容について記載いただける場合は、別紙にて回答願います。

## 調査票-１（嫌気性汚泥消化施設）
嫌気性汚泥消化施設に関する技術提案について
貴社より提案いただける嫌気性汚泥消化施設に関する技術について、下記の【調査票－１】に該当するものにマークキングし、本浄化センターへ適用できる全体フローシート等に関する提案を【調査票－２】にご提示下さい。また、マーキングした提案技術の詳細については、【調査票－３】の該当部分に記入し、コスト等に関しては【調査票－４】によりご提示ください。
【調査票-1 嫌気性汚泥消化施設調査票】
| 嫌気性汚泥消化施設 | □ | 消化・加温技術 | □ | 消化槽の形状・構造
|  |  |  | □ | 中温消化
|  |  |  | □ | 高温消化
|  |  |  | □ | 廃熱回収
|  |  |  | □ | その他（ ）
|  | □ | ガス精製技術 | □ | 脱硫技術
|  |  |  | □ | CO2除去技術
|  |  |  | □ | シロキサン除去技術
|  |  |  | □ | その他（ ）
|  | □ | ガス貯留技術 | □ | 低圧タンク
|  |  |  | □ | 中圧タンク
|  |  |  | □ | その他（ ）
|  | □ | ガス発電技術 | □ | レシプロ式
|  |  |  | □ | ガスタービン
|  |  |  | □ | マイクロガスタービン
|  |  |  | □ | ロータリーエンジン
|  |  |  | □ | 燃料電池
|  |  |  | □ | その他（ ）
|  | □ | その他ガス有効利用施設 | □ | （ ）
|  |  |  | □ | （ ）
|  |  |  | □ | （ ）
| その他導入が有効と考えられる施設 | □ | （ ） | □ | （ ）
|  |  |  | □ | （ ）

## 調査票-２（全体フロー）
【調査票-２（全体フロー）】
貴社名：
| 調査項目 | 記述欄 | 記載の要点
| １．全体フローシート |  | 回答頂いた各技術を組み合わせた概略フローシートを作成ください。 （汚泥濃縮、汚泥脱水を含む） 別紙での提出で構いません。
| ２．施設配置図 |  | 一般平面図への各施設の配置案、及び建物が必要な場合は、建屋内の機器の概略配置案を作成ください。 また、屋外設置機器の基礎寸法、及び消化タンク等の大型機器の概略寸法図を作成ください。 別紙での提出で構いません。
| ３．維持管理 |  | 電力、薬品などの大まかな消費量などを算出ください。 また、重力濃縮汚泥、機械濃縮汚泥、消化汚泥の大まかな流れ及び脱水設備での各汚泥の混合のさせ方の素案を提示ください。
| ４．提案されたシステムの建設期間 |  | 概略の建設工期を記載してください。標準案の工期は、約18ヶ月を想定しています。
| ５．導入に当たっての留意事項 |  | 何かあれば記載ください。

## 調査票-３（消化・加温）
【調査票-３ 消化・加温技術】
貴社名：
| 調査項目 |  | 記述欄 | 記載の要点
| １．技術名称 | 名称： |  | 貴社の提案技術名を記入して下さい。
２．対象施設
| ２．１ 技術の種類 | □ | 消化槽の形状・構造 | 対象技術を複数回答いただく場合は対象技術毎に調査票を使用して下さい。 （シートをコピーして下さい）
|  | □ | 中温消化
|  | □ | 高温消化
|  | □ | 廃熱回収
|  | □ | その他（ ）
| ２．２ 技術の開発状況 |  | 実稼働 実証段階 研究段階 | 該当箇所を ○ で囲ってください。
３．対象技術の内容
| ３．１ 消化・加温施設の処理フロー | 考え方： |  | 処理フローを提示し消化・加温施設の考え方及び運転の考え方を提示ください。 滞留時間、設定温度、槽の材質（PC製、鋼板製、その他）、槽形状、槽構造、その他施設の諸元や指標等についても記載して下さい。
| ３．２ 消化・加温施設の規模 （消化槽１槽当たり） | 最小規模： ｍ3/槽，最大規模： ｍ3/槽 |  | 処理規模の考え方が異なる場合は処理単位を変更していただいてかまいません。保有技術上の能力の制限があれば記入して下さい。
| ３．３ 保有技術の制限等 | 保有技術の制限等： |  | 公的機関との共同開発等、使用上の制限、パテント上の制約があれば記入して下さい。また、調査回答についても制限がある場合はその旨記入して下さい。
| ３．４ 技術導入の効果 | 導入の効果： |  | 貴社の考えている消化・加温によりどの様なメリットが生ずるのか記述ください。（例：従来の技術に比べ、発酵・消化日数が短縮でき、15日とすることができる。）
| ３．５ 性能発揮に対する阻害要因 |  |  | 消化・加温を行うに当たり、阻害する要因があれば記載ください。また、阻害要因を除去するための技術があれば教えてください。（例：汚泥中のし渣分による熱交換器の閉塞などの阻害要因）
| ３．６ 技術導入による他処理設備への影響 |  |  | 消化・加温を行うに当たり、水処理や汚泥処理に与える影響として考えられることがあれば、記述下さい。
４．その他
４．１ 納入自治体及びその施設名称、国庫補助の種別（実稼動している場合）
４．２ 実証規模及びその期間、技術報告書の有無（実証段階の場合）
| ４．３ 法的規制、申請等の要否等 |  |  | 該当技術を行うに当たり、法的な規制・制限及びその他留意事項があれば記載ください。
| ４．４ これまでの不具合事例とその対処方法 |  |  | これまでに当該技術で不具合事例がありましたら、その概要と対処方法について、差し支えない範囲で記述ください。

## 調査票-３（ガス精製）
【調査票-３ ガス精製技術】
貴社名：
| 調査項目 |  | 記述欄 | 記載の要点
| １．技術名称 | 名称： |  | 貴社の提案技術名を記入して下さい。
２．対象技術
| ２．１ 施設の種類 | □ | 脱硫技術
|  | □ | CO2除去技術
|  | □ | シロキサン除去技術
|  | □ | その他（ ）
| ２．２ 技術の開発状況 |  | 実稼働 実証段階 研究段階 | 該当箇所を ○ で囲ってください。
３．対象技術の内容
| ３．１ ガス精製技術の処理フロー | 考え方： |  | 処理フローを提示しガス精製施設の考え方及び運転の考え方を提示ください。 ガス成分、除去率などその他施設の諸元や指標等についても記載して下さい。
| ３．２ ガス精製施設の規模 |  |  | 各設備の標準化されている処理能力（ラインナップ）を記載して下さい。また、保有技術上の能力の制限があれば記入して下さい。
| ３．３ 保有技術の制限等 | 保有技術の制限等： |  | 公的機関との共同開発等、使用上の制限、パテント上の制約があれば記入して下さい。また、調査回答についても制限がある場合はその旨記入して下さい。
| ３．４ 技術導入の効果 | 導入の効果： |  | 貴社の考えているガス精製技術によりどの様なメリットが生ずるのか記述ください。（例：従来の技術に比べ、シロキサンの除去率が大幅に向上するなど。）
| ３．５ 性能発揮に対する阻害要因 |  |  | ガス精製を行うに当たり、阻害する要因があれば記載ください。また、阻害要因を除去するための技術があれば教えてください。（例：脱硫剤の固着防止による交換作業時の作業性向上など）
| ３．６ 技術導入による他処理設備への影響 |  |  | ガス精製を行うに当たり、水処理や汚泥処理に与える影響として考えられることがあれば、記述下さい。
４．その他
４．１ 納入自治体及びその施設名称、国庫補助の種別（実稼動している場合）
４．２ 実証規模及びその期間、技術報告書の有無（実証段階の場合）
| ４．３ ガス有効利用用途とガス精製の関係 | ガス発電： |  | 有効利用の用途によって精製の程度が異なる場合は用途別にどの様な精製を行うのか記載ください。
都市ガス供給：
天然ガス自動車燃料：
焼却炉補助燃料：
| ４．４ 法的規制、申請等の要否等 |  |  | 該当技術を行うに当たり、法的な規制・制限及びその他留意事項があれば記載ください。
| ４．５ これまでの不具合事例とその対処方法 |  |  | これまでに当該技術で不具合事例がありましたら、その概要と対処方法について、差し支えない範囲で記述ください。

## 調査票-３（ガス貯留）
【調査票-３ ガス貯留技術】
貴社名：
| 調査項目 |  | 記述欄 | 記載の要点
| １．技術名称 | 名称： |  | 貴社の提案技術名を記入して下さい。
２．対象技術
| ２．１ 技術の種類 | □ | 低圧タンク | 対象技術を複数回答いただく場合は対象技術毎に調査票を使用して下さい。 （シートをコピーして下さい）
|  | □ | 中圧タンク
|  | □ | その他（ ）
| ２．２ 技術の開発状況 |  | 実稼働 実証段階 研究段階 | 該当箇所を ○ で囲ってください。
３．対象技術の内容
| ３．１ ガス貯留技術の処理フロー | 考え方： |  | 処理フローを提示しガス貯留施設の考え方及び運転の考え方を提示ください。 シール構造、貯留量、形状条件その他施設の諸元や指標等についても記載して下さい。
| ３．２ ガス貯留施設の規模 | 最小規模： ｍ3Ｎ/基，最大規模： ｍ3Ｎ/基 |  | 各設備の標準化されている処理能力（ラインナップ）を記載して下さい。また、保有技術上の能力の制限があれば記入して下さい。
| ３．３ 保有技術の制限等 | 保有技術の制限等： |  | 公的機関との共同開発等、使用上の制限、パテント上の制約があれば記入して下さい。また、調査回答についても制限がある場合はその旨記入して下さい。
| ３．４ 技術導入の効果 | 導入の効果： |  | 貴社の考えているガス貯留技術によりどの様なメリットが生ずるのか記述ください。（例：従来の技術に比べ、軽量化されていることで基礎が安価となるなど。）
| ３．５ 性能発揮に対する阻害要因 |  |  | ガス貯留を行うに当たり、阻害する要因があれば記載ください。また、阻害要因を除去するための技術があれば教えてください。（例：ガス中の水分による結露の対策を行っているため機器寿命が長くなるなど）
| ３．６ 技術導入による他処理設備への影響 |  |  | ガス貯留を行うに当たり、水処理や汚泥処理に与える影響として考えられることがあれば、記述下さい。
４．その他
４．１ 納入自治体及びその施設名称、国庫補助の種別（実稼動している場合）
４．２ 実証規模及びその期間、技術報告書の有無（実証段階の場合）
| ４．３ 法的規制、申請等の要否 |  |  | 該当技術を行うに当たり、法的な規制・制限及びその他留意事項があれば記載ください。
| ４．４ これまでの不具合事例とその対処方法 |  |  | これまでに当該技術で不具合事例がありましたら、その概要と対処方法について、差し支えない範囲で記述ください。

## 調査票-３（ガス発電）
【調査票-３ ガス発電技術】
貴社名：
| 【調査項目】 |  | 記述欄 | 記載の要点
| １．技術名称 | 名称： |  | 貴社の提案技術名を記入して下さい。
２．対象技術
| ２．１ 技術の種類 | □ | レシプロ式 | 対象技術を複数回答いただく場合は対象技術毎に調査票を使用して下さい。 （シートをコピーして下さい）
|  | □ | ガスタービン
|  | □ | マイクロガスタービン
|  | □ | ロータリーエンジン
|  | □ | 燃料電池
|  | □ | その他（ ）
| ２．２ 技術の開発状況 |  | 実稼働 実証段階 研究段階 | 該当箇所を ○ で囲ってください。
３．対象技術の内容
| ３．１ ガス発電技術の処理フロー | 考え方： |  | 処理フローを提示しガス発電施設の考え方及び運転の考え方を提示ください。 発電部構造、出力、設置条件（屋外、屋内など）その他施設の諸元や指標等についても記載して下さい。 発電設備内部で使用する電力、変動への追従方法についても、考え方を記入してください。
| ３．２ ガス発電施設の規模 |  |  | 各設備の標準化されている処理能力（ラインナップ）を記載して下さい。また、保有技術上の能力の制限があれば記入して下さい。
| ３．３ 保有技術の制限等 | 保有技術の制限等： |  | 公的機関との共同開発等、使用上の制限、パテント上の制約があれば記入して下さい。また、調査回答についても制限がある場合はその旨記入して下さい。
| ３．４ 技術導入の効果 | 導入の効果： |  | 貴社の考えているガス発電技術によりどの様なメリットが生ずるのか記述ください。（例：従来の技術に比べ、発電効率が向上しているなど。） また、非常用発電への利用が可能かを記入してください。
| ３．５ 性能発揮に対する阻害要因 |  |  | ガス発電を行うに当たり、阻害する要因があれば記載ください。また、阻害要因を除去するための技術があれば教えてください。（例：ガスの成分変動に対して十分余裕を確保しているなど）
| ３．６ 技術導入による他処理設備への影響 |  |  | ガス発電を行うに当たり、水処理や汚泥処理に与える影響として考えられることがあれば、記述下さい。
４．その他
４．１ 納入自治体及びその施設名称、国庫補助の種別（実稼動している場合）
４．２実証規模及びその期間、技術報告書の有無（実証段階の場合）
| ４．３ ガス精製技術との関係性 |  |  | ガス発電に使用するガスの精製の程度とその対策方法対策について教えてください。
| ４．４ 法的規制、申請等の要否 |  |  | 該当技術を行うに当たり、法的な規制・制限及びその他留意事項があれば記載ください。
| ４．５ これまでの不具合事例とその対処方法 |  |  | これまでに当該技術で不具合事例がありましたら、その概要と対処方法について、差し支えない範囲で記述ください。

## 調査票-３（その他ガス有効利用施設）
【調査票-３ その他ガス有効利用技術】
貴社名：
| 調査項目 |  | 記述欄 | 記載の要点
| １．施設名称 | 名称： |  | 貴社の提案技術名を記入して下さい。
２．対象施設
| ２．１ 施設の種類 | □ | （ ） | 対象施設を複数回答いただく場合は対処施設毎に調査票を使用して下さい。 （シートをコピーして下さい）
|  | □ | （ ）
| ２．２施設の開発状況 |  | 実稼働 実証段階 研究段階 | 該当箇所を ○ で囲ってください。
３．対象施設の内容
| ３．１ 該当技術の処理フロー | 考え方： |  | 処理フローをガスの利用先をも含めて提示し、該当施設の考え方及び運転の考え方を提示ください。 その他施設の諸元や指標等についても記載して下さい。
| ３．２ 該当施設の規模 |  |  | 各設備の標準化されている処理能力（ラインナップ）を記載して下さい。また、保有技術上の能力の制限があれば記入して下さい。
| ３．３ 保有技術の制限等 | 保有技術の制限等： |  | 公的機関との共同開発等、使用上の制限、パテント上の制約があれば記入して下さい。また、調査回答についても制限がある場合はその旨記入して下さい。
| ３．４ 技術導入の効果 | 導入の効果： |  | 貴社の考えている該当技術によりどの様なメリットが生ずるのか記述ください。
| ３．５ 性能発揮に対する阻害要因 |  |  | 該当技術の導入を行うに当たり、阻害する要因があれば記載ください。また、阻害要因を除去するための技術があれば教えてください。
| ３．６ 技術導入による他処理設備への影響 |  |  | 該当技術の導入を行うに当たり、水処理や汚泥処理に与える影響として考えられることがあれば、記述下さい。
４．その他
４．１ 実証規模及びその期間、技術報告書の有無（実証段階の場合）
| ４．２ 法的規制、申請等の要否等 |  |  | 該当技術を行うに当たり、法的な規制・制限及びその他留意事項があれば記載ください。
| ４．３ これまでの不具合事例とその対処方法 |  |  | これまでに当該技術で不具合事例がありましたら、その概要と対処方法について、差し支えない範囲で記述ください。

## 調査票-３（その他有効な施設）
【調査票-３ その他導入が有効と考えられる技術】
貴社名：
| 調査項目 |  | 記述欄 | 記載の要点
| １．技術名称 | 名称： |  | 貴社の提案技術名を記入して下さい。
２．対象技術
| ２．１ 技術の種類 | □ | （ ） | 対象技術を複数回答いただく場合は対象技術毎に調査票を使用して下さい。 （シートをコピーして下さい）
|  | □ | （ ）
| ２．２ 技術の開発状況 |  | 実稼働 実証段階 研究段階 | 該当箇所を ○ で囲ってください。
３．対象技術の内容
| ３．１ 該当技術の処理フロー | 考え方： |  | 処理フローを提示し該当施設の考え方及び運転の考え方を提示ください。 その他施設の諸元や指標等についても記載して下さい。
| ３．２ 該当施設の規模 |  |  | 各設備の標準化されている処理能力（ラインナップ）を記載して下さい。また、保有技術上の能力の制限があれば記入して下さい。
| ３．３ 保有技術の制限等 | 保有技術の制限等： |  | 公的機関との共同開発等、使用上の制限、パテント上の制約があれば記入して下さい。また、調査回答についても制限がある場合はその旨記入して下さい。
| ３．４ 技術導入の効果 | 導入の効果： |  | 貴社の考えている該当技術によりどの様なメリットが生ずるのか記述ください。
| ３．５ 性能発揮に対する阻害要因 |  |  | 該当技術の導入を行うに当たり、阻害する要因があれば記載ください。また、阻害要因を除去するための技術があれば教えてください。
| ３．６ 技術導入による他処理設備への影響 |  |  | 該当技術の導入を行うに当たり、水処理や汚泥処理に与える影響として考えられることがあれば、記述下さい。
４．その他
４．１ 実証規模及びその期間、技術報告書の有無（実証段階の場合）
| ４．２ 法的規制、申請等の要否等 |  |  | 該当技術を行うに当たり、法的な規制・制限及びその他留意事項があれば記載ください。
| ４．３ これまでの不具合事例とその対処方法 |  |  | これまでに当該技術で不具合事例がありましたら、その概要と対処方法について、差し支えない範囲で記述ください。

## 調査票-4（消化施設等コスト)（ケースＡ）
【調査票－４（消化施設等コスト）】 | [8 empty] | ケースＡ
貴社名：
| 調査項目 | 算出対象 | 必要基礎面積 |  | 必要床面積 |  | 備考
１．建設スペース
| 土木 | 消化槽基礎 |  | m2 |  | m2 | 機器の設置のため、土木基礎が必要なものを記載する。
|  | 脱硫装置基礎 |  | m2 |  | m2 | 単位は機器ごととして、それぞれの概略面積を算出。
|  | 余剰ガス燃焼装置基礎 |  | m2 |  | m2
|  |  |  | m2 |  | m2
|  | 計 |  | m2 |  | m2
| 建築 | ガスボイラ棟 |  | m2 |  | m2 | 機器の設置のため、建築物が必要なものを記載する。
|  |  |  | m2 |  | m2 | 単位は棟屋ごととして、それぞれの概略面積を算出。
|  |  |  | m2 |  | m2
|  |  |  | m2 |  | m2
|  | 計 |  | m2 |  | m2
| 調査項目 | 算出対象 | 概算工事費 |  | 工事費年価 |  | 設定耐用年数 |  | 記載の要点
| １．建設費 | [5 empty] | 細目ごとの設定耐用年数は別添 ※１ |  | 工事費の年価。※２
| 機械 | 消化・加温設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | ガス精製設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | ガス貯留設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | ガス発電設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | その他設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | 計 |  | 千円 |  | 千円/年
| 電気 | 受変電設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | 負荷設備 |  | 千円 |  | 千円/年 |  |  | (C/C、Ry、現場盤など）
|  | 特殊電源設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | 計測設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | 監視制御設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | 計 |  | 千円 |  | 千円/年
| その他（ ） |  |  | 千円 |  | 千円/年 |  |  | 消化タンクをPC製と
|  |  |  | 千円 |  | 千円/年 |  |  | する場合、こちらに
|  |  |  | 千円 |  | 千円/年 |  |  | 概算額を記入する。
|  |  |  | 千円 |  | 千円/年
|  |  |  | 千円 |  | 千円/年
|  |  |  | 千円 |  | 千円/年
※１：各施設及び機器等の設定耐用年数の一覧、概算機器費一覧を別途添付すること。
| ※２：年価は、利子率i＝0.021として、 年価M=P×{i×（1+i)n｝ ÷ ｛（1+i）n-1｝ | [5 empty] | P：建設費、n：耐用年数
※３：各施設の杭基礎に関しては、計上する必要はございません。
※４：電気設備の見積もり範囲は以下とする。ただし、必要に応じ見積もり範囲を追加する場合にはその旨を明記すること。
『受変電設備、負荷設備（C/C、Ry盤、現場盤等）、特殊電源設備、計測設備、監視制御設備』
基本設計においては消化設備のため、商用電源停電時における自家発電設備の対象負荷はないと考えているが、支障のある場合にはその旨と必要なる出力(kW)を別途提示すること。
| 調査項目 | 類別 | 年間消費量 |  | 設定単価 |  | 概算管理費 |  | 記載の要点
２．維持管理費
| 汚泥消化施設 | 電力 |  | kWh/年 | 11 | 円/kWh |  | 千円/年 | ※４
|  | 薬品 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※５
|  | 重油 |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※７相当分
|  |  |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※８相当分
|  | その他 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※６
|  | 計 | [5 empty] | 千円/年
| 汚泥ガス精製施設 | 電力 |  | kWh/年 | 11 | 円/kWh |  | 千円/年 | ※４
|  | 薬品 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※５
|  | 重油 |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※７相当分
|  |  |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※８相当分
|  | その他 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※６
|  | 計 | [5 empty] | 千円/年
| ガス貯留施設 | 電力 |  | kWh/年 | 11 | 円/kWh |  | 千円/年 | ※４
|  | 薬品 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※５
|  | 重油 |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※７相当分
|  |  |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※８相当分
|  | その他 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※６
|  | 計 | [5 empty] | 千円/年
| ガス発電施設 ※９ | 電力 |  | kWh/年 | 11 | 円/kWh |  | 千円/年 | ※４
|  | 薬品 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※５
|  | 重油 |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※７相当分
|  |  |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※８相当分
|  | その他 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※６
|  | 計 | [5 empty] | 千円/年
| その他ガス有効利用施設 （ ） ※９ | 電力 |  | kWh/年 | 11 | 円/kWh |  | 千円/年 | ※４
|  | 薬品 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※５
|  | 重油 |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※７相当分
|  |  |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※８相当分
|  | その他 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※６
|  | 計 | [5 empty] | 千円/年
※４：電力量は、 機器定格出力（kW）×運転台数（台）×運転時間（hr/年）の積とする。
※５：薬品については、使用する品目ごとに使用量、設定単価のわかる資料を添付すること。
また、技術導入により汚泥処理等で増加する薬品があれば算出すること。
※６：法定点検費、大規模な修繕費等その他必要なものについては、必要な項目ごとの維持管理費のわかる資料を添付すること。
※７：発生した消化ガスでは消化タンクの加温熱量を賄えない場合は、消化タンク加温用の重油消費量を算出すること。
（発生した消化ガスの全量を有効利用に使用する場合も同様）
※８：消化設備を導入することで、汚泥焼却設備で増加する重油使用量を算出すること。
※９：ガスの売却、場内でのエネルギー利用等にて維持管理費の削減が見込まれる場合は、その削減額（売却益）の概算金額
をマイナス計上等でわかるように記入すること。

## 調査票-4（消化施設等コスト)（ケースB）
【調査票－４（消化施設等コスト）】 | [8 empty] | ケースB
貴社名：
| 調査項目 | 算出対象 | 必要基礎面積 |  | 必要床面積 |  | 備考
１．建設スペース
| 土木 | 消化槽基礎 |  | m2 |  | m2 | 機器の設置のため、土木基礎が必要なものを記載する。
|  | 脱硫装置基礎 |  | m2 |  | m2 | 単位は機器ごととして、それぞれの概略面積を算出。
|  | 余剰ガス燃焼装置基礎 |  | m2 |  | m2
|  |  |  | m2 |  | m2
|  | 計 |  | m2 |  | m2
| 建築 | ガスボイラ棟 |  | m2 |  | m2 | 機器の設置のため、建築物が必要なものを記載する。
|  |  |  | m2 |  | m2 | 単位は棟屋ごととして、それぞれの概略面積を算出。
|  |  |  | m2 |  | m2
|  |  |  | m2 |  | m2
|  | 計 |  | m2 |  | m2
| 調査項目 | 算出対象 | 概算工事費 |  | 工事費年価 |  | 設定耐用年数 |  | 記載の要点
| １．建設費 | [5 empty] | 細目ごとの設定耐用年数は別添 ※１ |  | 工事費の年価。※２
| 機械 | 消化・加温設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | ガス精製設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | ガス貯留設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | ガス発電設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | その他設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | 計 |  | 千円 |  | 千円/年
| 電気 | 受変電設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | 負荷設備 |  | 千円 |  | 千円/年 |  |  | (C/C、Ry、現場盤など）
|  | 特殊電源設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | 計測設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | 監視制御設備 |  | 千円 |  | 千円/年
|  | 計 |  | 千円 |  | 千円/年
| その他（ ） |  |  | 千円 |  | 千円/年 |  |  | 消化タンクをPC製と
|  |  |  | 千円 |  | 千円/年 |  |  | する場合、こちらに
|  |  |  | 千円 |  | 千円/年 |  |  | 概算額を記入する。
|  |  |  | 千円 |  | 千円/年
|  |  |  | 千円 |  | 千円/年
|  |  |  | 千円 |  | 千円/年
※１：各施設及び機器等の設定耐用年数の一覧、概算機器費一覧を別途添付すること。
| ※２：年価は、利子率i＝0.021として、 年価M=P×{i×（1+i)n｝ ÷ ｛（1+i）n-1｝ | [5 empty] | P：建設費、n：耐用年数
※３：各施設の杭基礎に関しては、計上する必要はございません。
※４：電気設備の見積もり範囲は以下とする。ただし、必要に応じ見積もり範囲を追加する場合にはその旨を明記すること。
『受変電設備、負荷設備（C/C、Ry盤、現場盤等）、特殊電源設備、計測設備、監視制御設備』
基本設計においては消化設備のため、商用電源停電時における自家発電設備の対象負荷はないと考えているが、支障のある場合にはその旨と必要なる出力(kW)を別途提示すること。
| 調査項目 | 類別 | 年間消費量 |  | 設定単価 |  | 概算管理費 |  | 記載の要点
２．維持管理費
| 汚泥消化施設 | 電力 |  | kWh/年 | 11 | 円/kWh |  | 千円/年 | ※４
|  | 薬品 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※５
|  | 重油 |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※７相当分
|  |  |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※８相当分
|  | その他 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※６
|  | 計 | [5 empty] | 千円/年
| 汚泥ガス精製施設 | 電力 |  | kWh/年 | 11 | 円/kWh |  | 千円/年 | ※４
|  | 薬品 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※５
|  | 重油 |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※７相当分
|  |  |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※８相当分
|  | その他 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※６
|  | 計 | [5 empty] | 千円/年
| ガス貯留施設 | 電力 |  | kWh/年 | 11 | 円/kWh |  | 千円/年 | ※４
|  | 薬品 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※５
|  | 重油 |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※７相当分
|  |  |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※８相当分
|  | その他 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※６
|  | 計 | [5 empty] | 千円/年
| ガス発電施設 ※９ | 電力 |  | kWh/年 | 11 | 円/kWh |  | 千円/年 | ※４
|  | 薬品 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※５
|  | 重油 |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※７相当分
|  |  |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※８相当分
|  | その他 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※６
|  | 計 | [5 empty] | 千円/年
| その他ガス有効利用施設 （ ） ※９ | 電力 |  | kWh/年 | 11 | 円/kWh |  | 千円/年 | ※４
|  | 薬品 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※５
|  | 重油 |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※７相当分
|  |  |  | kL/年 | 82 | 円/kL |  | 千円/年 | ※８相当分
|  | その他 | [5 empty] | 千円/年 | 内訳は別添 ※６
|  | 計 | [5 empty] | 千円/年
※４：電力量は、 機器定格出力（kW）×運転台数（台）×運転時間（hr/年）の積とする。
※５：薬品については、使用する品目ごとに使用量、設定単価のわかる資料を添付すること。
また、技術導入により汚泥処理等で増加する薬品があれば算出すること。
※６：法定点検費、大規模な修繕費等その他必要なものについては、必要な項目ごとの維持管理費のわかる資料を添付すること。
※７：発生した消化ガスでは消化タンクの加温熱量を賄えない場合は、消化タンク加温用の重油消費量を算出すること。
（発生した消化ガスの全量を有効利用に使用する場合も同様）
※８：消化設備を導入することで、汚泥焼却設備で増加する重油使用量を算出すること。
※９：ガスの売却、場内でのエネルギー利用等にて維持管理費の削減が見込まれる場合は、その削減額（売却益）の概算金額
をマイナス計上等でわかるように記入すること。

## 連絡先
【連絡先】
記入欄
会 社 名
所属部署
役 職
（フリガナ）
お 名 前
住 所
メールアドレス
メールアドレス
FAX番号